## Slide 1
a. 偏光子
b. 偏光子
c. fused silica
d. 非線形結晶(BBO)
e.カルサイト

## Slide 2
外部電場の方向
中心からの距離rが大きい
アルゴンガス
光電子
マイクロチャンネルプレート（MCP)
光電子とMCPの衝突位置
中心からの距離rが小さい

## Slide 3
中心からの距離rが小さい
アルゴンガス
光電子
マイクロチャンネルプレート（MCP)
光電子とMCPの衝突位置
外部電場の方向

## Slide 4
外部電場の方向
マイクロチャンネルプレート（MCP)

## Slide 5
(a)800nmレーザー
(b)1/2波長板
(c)fused silica
(d)非線形結晶
(BBO)
(f)クリプトンガス
(e)カルサイト
高次高調波の発生機構
(g)VMIによる測定
800nm+HHG
(e)1/2波長板
800nm+400nm
800nm
(c)fused silica
光路長が伸びる

## Slide 7
円盤状電極(-500V)
円盤状電極(-426V)
円盤状電極(0V)
マイクロチャンネルプレート(1451V)
Phosphor(3400V)
アルゴンガス
光電子の軌跡例
HHG+IR

## Slide 8
12次高調波
13次高調波-基本波
11次高調波+基本波
電子が受け取る
エネルギー
12次高調波に相当する
エネルギー(18.60eV)
17.05eV
+1.55eV
18.6eV
-1.55eV
20.15eV

## Slide 9
レーザーの偏光方向

## Slide 11
ｙ方向の積算
方向の積算
レーザーの偏光方向

## Slide 12
データ番号Dn

## Slide 13
データ番号Dn

## Slide 14
データ番号Dn

## Slide 15
データ番号Dn

## Slide 16
データ番号Dn
信号強度[a.u]
XUV-IRディレイ[fs]
信号強度[a.u]
極値同士の時間差が1.33[fs]
となるように並べ直す

## Slide 17
測定1の振幅
測定2の振幅

## Slide 18
位相差[fs]

## Slide 19
XUV-IRディレイを変更

## Slide 20
140
134